БЫТОВКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

##### НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальное передвижное или стационарное помещение, предназначенное для использования на строительных площадках в качестве бытового помещения для размещения рабочих или складского помещения для хранения инструментов, материала и т.п. Бытовку рекомендуется использовать  во 2 и 3 климатических районах с месячной температурой -20…+30°С. По степени огнестойкости и долговечности конструкция относится ко 2 классу.

# УСТРОЙСТВО

Цельнометаллическая конструкция бытовки обеспечивает необходимую прочность сооружения. Наружная поверхность стен и крыши сварена из стального профилированного листа и отделена от внутренней обшивки утеплителем. Основание выполнено в виде решётчатой рамы, имеющей двухслойный досчатый настил, покрытый линолеумом. Внутреннее покрытие стен выполнено из пластиковых панелей.

Входная дверь выполнена из стального профилированного листа, с объёмными элементами жёсткости, заполненными утеплителем и снабжена замком. Внутренние двери выполнены из МДФ.

Пластиковые оконные рамы имеют двойное остекление и по желанию заказчика оборудованы решёткой или ставнями.

Бытовка устанавливается на ровной площадке имеющей отклонение от горизонтальности не более ± 5 мм.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

УЗО (устройство защитного отключения), шт.

Электросчётчик, шт.

Автомат защиты, шт.

Светильники, шт

Розетки, шт.

По отдельному заказу бытовка может оснащаться компактной печкой, использующей твёрдое топливо.

394026, г. Воронеж, ул. 45 стр. дивизии, 261-б, ООО ПТП «МЕТЕК»

тел/факс (0732) 42-53-32, тел. (0732) 30-42-42, 40-88-33

E-mail: metekptp @yandex. ru, www.metek.narod.ru